## Sheet
Numune Kodu | NUMUNE BİLGİLERİ | [6 empty] | NUMUNENIN GÖNDERİLDİĞİ |  | SERBEST KLOR | ANALİZ BİLGİLERİ |  |  |  | Şebeke Adı
| İl Adı | İlçe Adı | Köy Adı | İzleme Noktası Adı | Numune Sahibi | Numuneyi Alan Birim | Numune Alım Tarihi | 1. Laboratuvar | 2. Laboratuvar | Ölçüm Sonucu | Analiz Türü | Rapor Tarihi | Analiz Sonucu | Uygun Çıkmayan Parametreler
2778868 | Kastamonu | Araç | Yukarıikizören | 3703-I44 YUKARIIKIZÖREN KÖYÜ KÖY ÇEŞMESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 07:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(70) | 3703-S046- YUKARIIKIZÖREN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778886 | Kastamonu | Araç | Yurttepe | 3703-I47 YURTTEPE KÖYÜ CAMİİ ŞADIRVANI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 07:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN |  | 3703-S49 YURTTEPE KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778890 | Kastamonu | Araç | Aşağıikizören | 3703-I10 ARAÇ ASAGIIKIZÖREN KÖY CAMISI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 07:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(66),Demir(277),Alüminyum(304),Koliform bakteri(280) | 3703-S011- ARAÇ ASAGIIKIZÖREN KÖYÜ SEBEKESI
2778899 | Kastamonu | Araç | Tuzaklı | 3703-I42 TUZAKLI KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 07:40 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(10),Enterokok(10) | 3703-S044- TUZAKLI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778902 | Kastamonu | Araç | Boğdam | 3703-I18 ARAÇ BOGDAM KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 07:50 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(16) | 3703-S019- ARAÇ BOGDAM KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778915 | Kastamonu | Araç | Huruçören | 3703-I30 HURUÇÖREN KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 08:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN |  | 3703-S032- HURUÇÖREN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778922 | Kastamonu | Araç | Toygaören | 3703-I41 TOYGAÖREN KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 08:10 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(52),Escherichia Coli (50),Koliform bakteri(370) | 3703-S043-TOYGAÖREN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778926 | Kastamonu | Araç | Çukurpelit | 3703-I21 ARAÇ ÇUKURPELIT KÖYÜ MUHTAR EVI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 08:20 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(180),Enterokok(86) | 3703-S023-ARAÇ ÇUKURPELIT KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778955 | Kastamonu | Araç | Doğanca | 3703-I23 ARAÇ DOGANCA KÖYÜ İÇME SUYU ŞEBEKESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 08:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(6),Alüminyum(248),Koliform bakteri(28) | 3703-S025-ARAÇ DOGANCA KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778959 | Kastamonu | Araç | Ömersin | 3703-I34 ÖMERSIN KÖYÜ DEREBOGAZI MEVKII | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 08:40 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(44),Antimon(17,6),Koliform bakteri(206),Escherichia Coli (6) | 3703-S036- ÖMERSIN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778964 | Kastamonu | Araç | Serdar | 3703-I38 SSERDAR KÖYÜ TAŞPINAR MAHALLESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 08:50 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(800),Demir(1210),Alüminyum(1770),Escherichia Coli (24),Koliform bakteri(10024) | 3703-S040- SERDAR KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2778977 | Kastamonu | Araç | Avlağıçayırı | 3703-I14 AVLAGIÇAYIRI KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-10 09:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(22),Escherichia Coli (2),Koliform bakteri(402) | 3703-S015-AVYAGIÇAYIRI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782767 | Kastamonu | Araç | Aşağıoba | 3703-I11 ASAGIOBA KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 07:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (44),Enterokok(46),Koliform bakteri(664) | 3703-S012-ARAÇ ASAGIOBA KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782769 | Kastamonu | Araç | Yukarıoba | 3703-I45 YUKARIOBA KÖYÜ DURAKLAR MAHALLESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 07:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(127),Enterokok(16),Escherichia Coli (78) | 3703-S047- YUKARIOBA KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782775 | Kastamonu | Araç | Ekinözü | 3703-I024 EKINÖZÜ KÖYÜ CAMI SADIRVANI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 07:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (4),Enterokok(8),Koliform bakteri(115) | 3703-S026- ARAÇ EKINÖZÜ KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782797 | Kastamonu | Araç | Fındıklı | 3703-I25 ARAÇ FINDIKLI KÖYÜ KÖY CAMISI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 07:45 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(10),Koliform bakteri(32),Escherichia Coli (6) | 3703-S027- ARAÇ FINDIKLI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782816 | Kastamonu | Araç | Haliloba | 3703-I29 HALILOBA KÖYÜ CAMİİ ŞADIRVANI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 08:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(10) | 3703-S031- HALILOBA KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782818 | Kastamonu | Araç | Sıragömü | 3703-I39 SIRAGÖMÜ KÖYÜ CAMII ODASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 08:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(4),Escherichia Coli (2),Koliform bakteri(242) | 3703-S041- SIRAGÖMÜ KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782825 | Kastamonu | Araç | Gölcük | 3703-I28 ARAÇ GÖLCÜK KÖYÜ KÖY ODASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 08:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(6),Koliform bakteri(34) | 3703-S030- ARAÇ GÖLCÜK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782830 | Kastamonu | Araç | Sarpun | 3703-I37 SARPUN KÖYÜ KÖY MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 08:40 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(74),Koliform bakteri(1400),Escherichia Coli (50) | 3703-S039- SARPUN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2782832 | Kastamonu | Araç | Gökceçat | 3703-I27 ARAÇ GÖKCEÇAT KÖYÜ KÖY ÇEŞMESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-17 08:50 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (10),Koliform bakteri(127),Enterokok(22) | 3703-S029-ARAÇ GÖKCEÇAT KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786384 | Kastamonu | Araç | Belkavak | 3703-I17 ARAÇ BELKAVAK KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 07:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(8),Koliform bakteri(62),Escherichia Coli (2) | 3703-S018-ARAÇ BELKAVAK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786387 | Kastamonu | Araç | Bektüre | 3703-I16 ARAÇ BEKTÜRE KÖYÜ ŞEBEKE SUYU | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 07:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(200),Enterokok(4) | 3703-S017- BEKTÜRE KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786398 | Kastamonu | Araç | Başköy | 3703-I15 ARAÇ BASKÖY KÖY ÇEŞMESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 07:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Enterokok(4),Koliform bakteri(28) | 3703-S016- ARAÇ BASKÖY IÇME SUYU SEBEKESI
2786402 | Kastamonu | Araç | Alınören | 3703-İ09 ALINÖREN KÖYÜ ŞEBEKE SUYU | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 07:45 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (2),Koliform bakteri(82),Enterokok(30) | 3703-S010-ARAÇ ALINÖREN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786408 | Kastamonu | Araç | Aktaş | 3703-I08-AKTAS KÖYÜ SARAY MAH ÇEŞME | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 08:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Alüminyum(358),Koliform bakteri(1004),Enterokok(100),Escherichia Coli (4) | 3703-S009-ARAÇ AKTAS KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786414 | Kastamonu | Araç | Aşağıyazı | 3703-I12 ASAGIYAZI KÖYÜ IMAM EVI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 08:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(64),Enterokok(10) | 3703-S013- ARAÇ ASAGIYAZI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786420 | Kastamonu | Araç | Özbel | 3703-I35 ÖZBEL KÖYÜ KÖY CAMISI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 08:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(56),Enterokok(14) | 3703-S037- ÖZBEL KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786425 | Kastamonu | Araç | Yenice | 3703-I43 YENICE KÖYÜ ZALA MAHALLESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 09:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(30) | 3703-S045-YENICE KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2786435 | Kastamonu | Araç | Dereçatı | 3703-I22 ARAÇ DEREÇATI ŞABANLAR MAHALLESI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2024-01-24 08:45 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | ULUSAL HALK SAGLIGI REFERANS LABORATUVARI | 0 | DENETLEME IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(20),Enterokok(4) | 3703-S024-ARAÇ DEREÇATI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI