## Sheet
Numune Kodu | NUMUNE BİLGİLERİ | [6 empty] | NUMUNENIN GÖNDERİLDİĞİ |  | SERBEST KLOR | ANALİZ BİLGİLERİ |  |  |  | Şebeke Adı
| İl Adı | İlçe Adı | Köy Adı | İzleme Noktası Adı | Numune Sahibi | Numuneyi Alan Birim | Numune Alım Tarihi | 1. Laboratuvar | 2. Laboratuvar | Ölçüm Sonucu | Analiz Türü | Rapor Tarihi | Analiz Sonucu | Uygun Çıkmayan Parametreler
2762689 | Kastamonu | Araç | Yukarıılıpınar | 3703-I122 YUKARIILIPINAR KÖYÜ CAMİ ŞADIRVANI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-05 09:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI | 2023-12-05 17:03 | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (14),Koliform bakteri(93) | 3703-S124 Y.ILIPINAR KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2762703 | Kastamonu | Araç | Aşağıılıpınar | 3703-I73 A.Ş.Ilıpınar Köy Çeşmesi | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-05 10:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI | 2023-12-05 17:03 | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (2),Koliform bakteri(29) | 3703-S75 A.ILIPINAR KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2762714 | Kastamonu | Araç | Karakaya | 3703-I105 KARAKAYA KÖYÜ CAMİ ŞADIRVANI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-05 10:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI | 2023-12-05 17:03 | UYGUN DEĞİL | C. perfringens (+ Sporlular)(2),Koliform bakteri(100),Escherichia Coli (12) | 3703-S107 KARAKAYA KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2762779 | Kastamonu | Araç | Yukarıçobanözü | 3703-I126 YUKARIÇOBANÖZÜ KÖYÜ İZLEME NOKTASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-05 11:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI | 2023-12-05 17:03 | UYGUN DEĞİL | C. perfringens (+ Sporlular)(2),pH(6,43),Koliform bakteri(26),Escherichia Coli (6) | 3703-S126 Y.ÇOBANÖZÜ KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2762781 | Kastamonu | Araç | Aşağıçobanözü | 3703-I75 A.ÇOBANÖZÜ KÖYÜ MUHTARA AİT EV | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-05 11:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI | 2023-12-05 17:03 | UYGUN DEĞİL | C. perfringens (+ Sporlular)(2),Koliform bakteri(102),Escherichia Coli (4) | 3703-S77 A.ÇOBANÖZÜ KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767519 | Kastamonu | Araç | Sıragömü | 3703-I39 SIRAGÖMÜ KÖYÜ CAMII ODASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 10:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(300) | 3703-S041- SIRAGÖMÜ KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767526 | Kastamonu | Araç | Bahçecik | 3703-I49 BAHCECIK KÖYÜ İZLEME NOKTASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 09:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(1200),C. perfringens (+ Sporlular)(4) | 3703-S051- BAHCECIK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767527 | Kastamonu | Araç | Kirazlı | 3703-I60 KIRAZLI KÖYÜ YAYLA MEVKİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 10:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(70) | 3703-S62 KIRAZLI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767534 | Kastamonu | Araç | Kavak | 3703-I57 KAVAK KÖYÜ YAYLA MAHALLESİ [YEŞİL MAHALLE] | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 10:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(60) | 3703-S059- KAVAK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767535 | Kastamonu | Araç | Çavuş | 3703-I50 ÇAVUS KÖYÜ CAMİİ ŞADIRVANI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 10:45 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(172) | 3703-S052-ÇAVUS KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767537 | Kastamonu | Araç | Tavşanlı | 3703-I70 TAVSANLI KÖYÜ KÖY ÇEŞMESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 11:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(100) | 3703-S72 TAVSANLI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767551 | Kastamonu | Araç | Palazlar | 3703-I66 PALAZLAR KÖYÜ İZLEME NOKTASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 11:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN |  | 3703-S68 PALAZLAR KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767553 | Kastamonu | Araç | Hatip | 3703-I63 HATIP KÖYÜ YAYLA MEVKİİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 11:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(184) | 3703-S65 HATIP KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2767556 | Kastamonu | Araç | Sarıhacı | 3703-I067-SARIHACI KÖYÜ YAYLA MEVKİİİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-12 11:45 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(70) | 3703-S69 SARIHACI KÖYÜ ICME SUYU SEBEKESI
2768686 | Kastamonu | Araç | Kışlaköy | 3703-I59 KIŞLAKÖY BOYALI YİBO | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 10:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN |  | 3703-S61 BOYALI KISLAKÖY IÇME SUYU SEBEKESI
2768688 | Kastamonu | Araç | Güzlük | 3703-I54 GÜZLÜK KÖYÜ Camii Şadırvanı | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 10:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | C. perfringens (+ Sporlular)(8),Escherichia Coli (10),Koliform bakteri(310) | 3703-S056- GÜZLÜK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2768691 | Kastamonu | Araç | Karacık | 3703-I56 KARACIK KÖYÜ Muhtarı Arif ERİM'e ait ev | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 09:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(14) | 3703-S058+ KARACIK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2768695 | Kastamonu | Araç | Köklüdere | 3703-I62 KÖKLÜDERE KÖYÜ İZLEME NOKTASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 09:45 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(162),Escherichia Coli (2) | 3703-S64 KÖKLÜDERE KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2768698 | Kastamonu | Araç | Susuz | 3703-I68 SUSUZ KÖYÜ YAYLA MEVKİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 10:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(290) | 3703-S70 SUSUZ KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2768702 | Kastamonu | Araç | Kovanlı | 3703-I61 KOVANLI KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 10:44 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (4),Koliform bakteri(12) | 3703-S63 KOVANLI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2768706 | Kastamonu | Araç | Okluk | 3703-I65 OKLUK KÖYÜ KÖY ÇEŞMESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 11:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(144) | 3703-S67 OKLUK KÖYYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2768710 | Kastamonu | Araç | Muratlı | 3703-I64 MURATLI KÖYÜ İZLEME NOKTASI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-13 11:15 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(200) | 3703-S66 MURATLI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2772107 | Kastamonu | Araç | Alınören | 3703-İ09 ALINÖREN KÖYÜ ŞEBEKE SUYU | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-20 09:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(56),Escherichia Coli (4) | 3703-S010-ARAÇ ALINÖREN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2772121 | Kastamonu | Araç | Başköy | 3703-I15 ARAÇ BASKÖY KÖY ÇEŞMESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-20 10:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(35) | 3703-S016- ARAÇ BASKÖY IÇME SUYU SEBEKESI
2772125 | Kastamonu | Araç | Belkavak | 3703-I17 ARAÇ BELKAVAK KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-20 10:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Escherichia Coli (10),Koliform bakteri(145) | 3703-S018-ARAÇ BELKAVAK KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2772132 | Kastamonu | Araç | Bektüre | 3703-I16 ARAÇ BEKTÜRE KÖYÜ ŞEBEKE SUYU | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-20 11:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(119) | 3703-S017- BEKTÜRE KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2772137 | Kastamonu | Araç | Aktaş | 3703-I08-AKTAS KÖYÜ SARAY MAH ÇEŞME | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-20 11:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(192) | 3703-S009-ARAÇ AKTAS KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2773675 | Kastamonu | Araç | Ömersin | 3703-I34 ÖMERSIN KÖYÜ DEREBOGAZI MEVKII | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-26 10:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(18) | 3703-S036- ÖMERSIN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2773687 | Kastamonu | Araç | Toygaören | 3703-I41 TOYGAÖREN KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-26 09:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(32) | 3703-S043-TOYGAÖREN KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2773689 | Kastamonu | Araç | Çukurpelit | 3703-I21 ARAÇ ÇUKURPELIT KÖYÜ MUHTAR EVI | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-26 10:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(70) | 3703-S023-ARAÇ ÇUKURPELIT KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2773693 | Kastamonu | Araç | Serdar | 3703-I38 SSERDAR KÖYÜ TAŞPINAR MAHALLESİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-26 11:00 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(1500) | 3703-S040- SERDAR KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI
2773696 | Kastamonu | Araç | Avlağıçayırı | 3703-I14 AVLAGIÇAYIRI KÖYÜ MUHTAR EVİ | KASTAMONU İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU ARAC TOPLUM SAGLIGI MERKEZI | 2023-12-26 11:30 | KASTAMONU HALK SAGLIGI LABORATUVARI | 2. LABORATUARA GÖNDERILMIYOR | 0 | KONTROL IZLEMESI NUMUNE TEKRARI |  | UYGUN DEĞİL | Koliform bakteri(180) | 3703-S015-AVYAGIÇAYIRI KÖYÜ IÇME SUYU SEBEKESI